## SUIVI
|  |  | self cleaning |  |  |  |  | Ultra filtration |  |  |  |  | Filtre à cartouche | [7 empty] | RO-A | [7 empty] | RO-B | [7 empty] | RO-C | [7 empty] | RO-D
poste& l'équipe | Date | Heur | Nombre en service | Débit (m 3/h) | Turbidité NTU | ph | ∆P (bar) | Nombre en service | Nombre en filtration | Débit d’entrée bassin (m 3/h) | Turbidité d’entre (NTU) | Débit de sortie bassin (m 3/h) | Nombre en service | ∆P (bar) | Débit (m3/h) | Conductivité (ms/cm) | Turbidité (NTU) | ORP (mV) | SDI | Chlore libre (PPM) | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP(m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
P1/eq1 | 2025-03-24 | 7:00 | 4 | 4371 | 8.67 | 8.68 | 0.58 | 16 | 13 | 5988 | 2.09 | 4132 | 4 | 0.29 | 4132 | 57.57 | 0.04 | 218 | 0 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1392 | 771 | 621 | 771 | 612 | 645.8 | 5.95 | 1.81 | 1393 | 772 | 621 | 767 | 613 | 644 | 5.98 | 1.7 | 1385 | 770 | 615 | 765 | 583 | 360.7 | 5.78
P1/eq1 | 2025-03-24 | 10:00 | 4 | 4201 | 8.81 | 8.45 | 0.46 | 16 | 13 | 4428 | 2.1 | 5561 | 4 | 0.51 | 5561 | 57.6 | 0.13 | 245.88 | 0 | 0.01 | 1.72 | 1378 | 769 | 609 | 660 | 626 | 633 | 5.86 | 1.66 | 1393 | 780 | 623 | 776 | 620 | 642 | 6.1 | 1.79 | 1390 | 775 | 625 | 790 | 610 | 534 | 6.34 | 1.72 | 1382 | 770 | 61 | 712 | 560 | 362 | 5.81
P1/eq1 | 2025-03-24 | 13:00 | 4 | 4783 | 8.81 | 8.41 | 0.26 | 16 | 13 | 4428 | 2.12 | 5592 | 4 | 0.51 | 5592 | 57.03 | 0.1 | 223 | 2.63 | 0.01 | 1.72 | 1979 | 767 | 612 | 762 | 600 | 605 | 6 | 1.67 | 1393 | 770 | 620 | 765 | 625 | 647.6 | 6 | 1.7 | 1383 | 768 | 615 | 790 | 603 | 517.5 | 6.23 | 1.7 | 1393 | 771 | 623 | 775 | 602 | 361.4 | 5.86
| 2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
| 2025-03-24 | 18:00 | 4 | 5920 | 11.3 | 8.46 | 0.46 | 16 | 13 | 7170 | 2.12 | 5597 | 4 | 0.52 | 5597 | 57.32 | 0.32 | 215 | 2.86 | 0.08 | 1.73 | 1381 | 611 | 611 | 770 | 602 | 79.71 | 5.82 | 1.67 | 1383 | 613 | 613 | 770 | 608 |  | 5.89 | 1.77 | 1387 | 618 | 618 | 769 | 647 | 65.94 | 6.62 | 1.72 | 1389 | 617 | 617 | 772 | 585 | 53.68 | 5.77
| 2025-03-24 | 21:00 | 4 | 5809 | 13.2 | 8.46 | 0.5 | 16 | 13 | 6482 | 2.13 | 5629 | 4 | 0.56 | 5629 | 57.44 | 0.47 | 190 | 2.88 | 0.07 |  | 1385 | 612 | 612 | 773 | 611 | 80.63 | 5.8 | 1.77 | 1384 | 613 | 613 | 771 | 619 | 59.37 | 5.96 | 1.76 | 1400 | 630 | 630 | 770 | 600 | 64.7 | 6.62 | 1.75 | 1359 | 624 | 624 | 771 | 500 | 54.07 | 5.8
| 2025-03-24 | 23:00 | 4 | 5650 | 11.58 | 8.46 | 0.41 | 16 | 13 | 6099 | 2.12 | 5607 | 4 | 0.52 | 5605 | 57.52 | 0.49 | 218.71 | 2.88 | 0.01 | 1.71 | 1379 | 769 | 612 | 760 | 615 | 584 | 5.8 | 1.67 | 1394 | 772 | 622 | 768 | 628 | 653 | 5.96 | 1.79 | 1397 | 770 | 627 | 783 | 616 | 507 | 6.63 | 1.71 | 1395 | 770 | 623 | 769 | 598 | 362 | 5.78
| 2025-03-25 | 2:00 | 4 | 5571 | 10.26 | 8.44 | 0.26 | 16 | 13 | 5999 | 2.13 | 5602 | 4 | 0.52 | 5502 | 57.65 | 0.48 | 227 | 2.98 | 0.01 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1392 | 622 | 769 | 770 | 623 | 647 | 5.69 | 0.55 | 1408 | 629 | 770 | 788 | 612 | 493 | 0.49 | 1.71 | 1396 | 624 | 771 | 772 | 603 | 602 | 5.77
| 2025-03-25 | 5:00 | 4 | 5233 | 11.54 | 8.12 | 0.17 | 16 | 13 | 5122 | 2.14 | 4245 | 4 | 0.3 | 4199 | 57.5 | 0.48 | 227.43 | 2.98 | 0.08 | 1.72 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.66 | 1393 | 769 | 622 | 768 | 638 | 648 | 5.97 | 1.79 | 1400 | 771 | 629 | 790 | 630 | 492 | 6.56 | 1.7 | 1395 | 771 | 623 | 771 | 595 | 357 | 5.78
P1 eq: 4 | 2025-03-25 | 7:00 | 4 | 5068 | 12.6 | 8.34 | 0.16 | 16 | 10 | 5003 | 2.08 | 4229 | 4 | 0.31 | 4255 | 57.71 | 0.10 | 213.61 | 2.98 | 0.08 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.66 | 1395 | 623 | 622 | 769 | 641 | 644.7 | 5.97 | 1.79 | 1401 | 629 | 630 | 787 | 621 | 487 | 6.45 | 1.71 | 1392 | 623 | 623 | 770 | 596 | 354 | 5.77
P1 eq: 4 | 2025-03-25 | 10:00 | 4 | 5060 | 13.0 | 8.33 | 0.51 | 16 | 10 | 5130 | 2.06 | 4195 | 4 | 0.3 | 4200 | 57.39 | 0.26 | 220.2 | 2.98 | 0.05 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.67 | 1395 | 623 | 623 | 763 | 612 | 639.4 | 5.86 | 1.72 | 1393 | 626 | 626 | 770 | 643 | 478 | 6.26 | 1.71 | 1394 | 622 | 621 | 770 | 587 | 352 | 5.69
P1 eq: 4 | 2025-03-25 | 13:00 | 4 | 4888 | 10.66 | 8.44 | 0.23 | 16 | 10 | 4936 | 2.05 | 4220 | 4 | 0.3 | 4174 | 57.14 | 0.15 | 144 | 3.09 | 0.06 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.67 | 1393 | 621 | 621 | 770 | 620 | 645 | 5.73 | 1.78 | 1394 | 624 | 624 | 788 | 608 | 485 | 6.08 | 1.7 | 1394 | 623 | 623 | 768 | 602 | 354 | 5.63
P2/eq1 | 2025-03-25 | 15:00 | 4 | 5623 | 6.88 | 8.34 | 0.15 | 16 | 13 | 6308 | 2.02 | 5603 | 4 | 0.53 | 5603 | 57.09 | 0.51 | 221.5 | 3.09 | 0.01 | [8 empty] | 1.66 | 1394 | 772 | 622 | 773 | 620 | 648 | 584 | 1.79 | 1397 | 769 | 628 | 787 | 624 | 482.8 | 6.18 | 1.71 | 1394 | 771 | 623 | 771 | 587 | 358.3 | 5.71
P2/eq1 | 2025-03-25 | 18:00 | 4 | 5991 | 6.13 | 8.38 | 0.17 | 16 | 13 | 5463 | 2.05 | 4350 | 4 | 0.3 | 4204 | 57.36 | 0.06 | 216.2 | 3.07 | 0.01 | 1.72 | 1389 | 770 | 619 | 772 | 652 | 640 | 6 | 1.66 | 1393 | 771 | 622 | 766 | 618 | 653.9 | 5.43 | [8 empty] | 1.7 | 1390 | 770 | 620 | 791 | 593 | 370.7 | 4.98
P2/eq1 | 2025-03-25 | 21:00 | 4 | 5306 | 7.15 | 8.34 | 0.17 | 16 | 13 | 4936 | 2.05 | 4202 | 4 | 0.3 | 4202 | 57.55 | 0.05 | 161 | 3 | 0.01 | 1.72 | 1389 | 771 | 618 | 778 | 587 | 619.8 | 5.94 | 1.67 | 1395 | 769 | 624 | 766 | 625 | 650.2 | 5.87 | [8 empty] | 1.71 | 1392 | 769 | 623 | 769 | 584 | 361.3 | 5.74
P3/éq2 | 2025-03-25 | 0:00 | 4 | 4909 | 7.43 | 8.35 | 0.12 | 16 | 7 | 5643 | 2.02 | 1431 | 4 | 0.03 | 1416 | 57.64 | 0.35 | 213.4 | 3 | 0.08 | 1.71 | 1384 | 616 | 616 | 768 | 629 | 80.52 | 5.84 | 1.65 | 1392 | 622 | 622 | 770 | 660 | 59.37 | 5.84 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | 1.69 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 583 | 54.08 | 5.68
P3/éq2 | 2025-03-25 | 3:00 | 4 | 4803 | 6.57 | 8.34 | 0.11 | 15 | 7 | 3255 | 2.2 | 1405 | 4 | 0.03 | 1397 | 57.63 | 0.33 | 267.6 | 3 | 0.07 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.73 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 587 | 54.3 | 5.65
P3/éq2 | 2025-03-25 | 150:00 | 4 | 3680 | 7.27 | 8.34 | 0.07 | 15 | 7 | 3778 | 2.4 | 1409 | 4 | 0.03 | 1405 | 57.69 | 0.36 | 204 | 3 | 0.07 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | 1.71 | 1395 | 624 | 624 | 771 | 591 | 54.4 | 6.6

## self cleaning
date | Heur | Nombre en service | Débit (m 3/h) | Turbidité NTU | ph | ∆P (bar)
2025-03-24 | 7:00 | 4 | 4371 | 8.67 | 8.68 | 0.58
2025-03-24 | 10:00 | 4 | 4201 | 8.81 | 8.45 | 0.46
2025-03-24 | 13:00 | 4 | 4783 | 8.81 | 8.41 | 0.26
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 4 | 5920 | 11.3 | 8.46 | 0.46
2025-03-24 | 21:00 | 4 | 5809 | 13.2 | 8.46 | 0.5
2025-03-24 | 23:00 | 4 | 5650 | 11.58 | 8.46 | 0.41
2025-03-25 | 2:00 | 4 | 5571 | 10.26 | 8.44 | 0.26
2025-03-25 | 5:00 | 4 | 5233 | 11.54 | 8.12 | 0.17
2025-03-25 | 7:00 | 4 | 5068 | 12.6 | 8.34 | 0.16
2025-03-25 | 10:00 | 4 | 5060 | 13.0 | 8.33 | 0.51
2025-03-25 | 13:00 | 4 | 4888 | 10.66 | 8.44 | 0.23
2025-03-25 | 15:00 | 4 | 5623 | 6.88 | 8.34 | 0.15
2025-03-25 | 18:00 | 4 | 5991 | 6.13 | 8.38 | 0.17
2025-03-25 | 21:00 | 4 | 5306 | 7.15 | 8.34 | 0.17
2025-03-25 | 0:00 | 4 | 4909 | 7.43 | 8.35 | 0.12
2025-03-25 | 3:00 | 4 | 4803 | 6.57 | 8.34 | 0.11
2025-03-25 | 150:00 | 4 | 3680 | 7.27 | 8.34 | 0.07

## Ultra filtration
date | Heur | Nombre en service | Nombre en filtration | Débit d’entrée bassin (m 3/h) | Turbidité d’entre (NTU) | Débit de sortie bassin (m 3/h)
2025-03-24 | 7:00 | 16 | 13 | 5988 | 2.09 | 4132
2025-03-24 | 10:00 | 16 | 13 | 4428 | 2.1 | 5561
2025-03-24 | 13:00 | 16 | 13 | 4428 | 2.12 | 5592
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 16 | 13 | 7170 | 2.12 | 5597
2025-03-24 | 21:00 | 16 | 13 | 6482 | 2.13 | 5629
2025-03-24 | 23:00 | 16 | 13 | 6099 | 2.12 | 5607
2025-03-25 | 2:00 | 16 | 13 | 5999 | 2.13 | 5602
2025-03-25 | 5:00 | 16 | 13 | 5122 | 2.14 | 4245
2025-03-25 | 7:00 | 16 | 10 | 5003 | 2.08 | 4229
2025-03-25 | 10:00 | 16 | 10 | 5130 | 2.06 | 4195
2025-03-25 | 13:00 | 16 | 10 | 4936 | 2.05 | 4220
2025-03-25 | 15:00 | 16 | 13 | 6308 | 2.02 | 5603
2025-03-25 | 18:00 | 16 | 13 | 5463 | 2.05 | 4350
2025-03-25 | 21:00 | 16 | 13 | 4936 | 2.05 | 4202
2025-03-25 | 0:00 | 16 | 7 | 5643 | 2.02 | 1431
2025-03-25 | 3:00 | 15 | 7 | 3255 | 2.2 | 1405
2025-03-25 | 150:00 | 15 | 7 | 3778 | 2.4 | 1409

## Filtre à cartouche
date | Heur | Nombre en service | ∆P (bar) | Débit (m3/h) | Conductivité (ms/cm) | Turbidité (NTU) | ORP (mV) | SDI | Chlore libre (PPM)
2025-03-24 | 7:00 | 4 | 0.29 | 4132 | 57.57 | 0.04 | 218 | 0 | 0.01
2025-03-24 | 10:00 | 4 | 0.51 | 5561 | 57.6 | 0.13 | 245.88 | 0 | 0.01
2025-03-24 | 13:00 | 4 | 0.51 | 5592 | 57.03 | 0.1 | 223 | 2.63 | 0.01
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 4 | 0.52 | 5597 | 57.32 | 0.32 | 215 | 2.86 | 0.08
2025-03-24 | 21:00 | 4 | 0.56 | 5629 | 57.44 | 0.47 | 190 | 2.88 | 0.07
2025-03-24 | 23:00 | 4 | 0.52 | 5605 | 57.52 | 0.49 | 218.71 | 2.88 | 0.01
2025-03-25 | 2:00 | 4 | 0.52 | 5502 | 57.65 | 0.48 | 227 | 2.98 | 0.01
2025-03-25 | 5:00 | 4 | 0.3 | 4199 | 57.5 | 0.48 | 227.43 | 2.98 | 0.08
2025-03-25 | 7:00 | 4 | 0.31 | 4255 | 57.71 | 0.10 | 213.61 | 2.98 | 0.08
2025-03-25 | 10:00 | 4 | 0.3 | 4200 | 57.39 | 0.26 | 220.2 | 2.98 | 0.05
2025-03-25 | 13:00 | 4 | 0.3 | 4174 | 57.14 | 0.15 | 144 | 3.09 | 0.06
2025-03-25 | 15:00 | 4 | 0.53 | 5603 | 57.09 | 0.51 | 221.5 | 3.09 | 0.01
2025-03-25 | 18:00 | 4 | 0.3 | 4204 | 57.36 | 0.06 | 216.2 | 3.07 | 0.01
2025-03-25 | 21:00 | 4 | 0.3 | 4202 | 57.55 | 0.05 | 161 | 3 | 0.01
2025-03-25 | 0:00 | 4 | 0.03 | 1416 | 57.64 | 0.35 | 213.4 | 3 | 0.08
2025-03-25 | 3:00 | 4 | 0.03 | 1397 | 57.63 | 0.33 | 267.6 | 3 | 0.07
2025-03-25 | 150:00 | 4 | 0.03 | 1405 | 57.69 | 0.36 | 204 | 3 | 0.07

## RO-A
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | 10:00 | 1.72 | 1378 | 769 | 609 | 660 | 626 | 633 | 5.86
2025-03-24 | 13:00 | 1.72 | 1979 | 767 | 612 | 762 | 600 | 605 | 6
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.73 | 1381 | 611 | 611 | 770 | 602 | 79.71 | 5.82
2025-03-24 | 21:00 | 0 | 1385 | 612 | 612 | 773 | 611 | 80.63 | 5.8
2025-03-24 | 23:00 | 1.71 | 1379 | 769 | 612 | 760 | 615 | 584 | 5.8
2025-03-25 | 2:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 5:00 | 1.72 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 7:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 10:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 13:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 18:00 | 1.72 | 1389 | 770 | 619 | 772 | 652 | 640 | 6
2025-03-25 | 21:00 | 1.72 | 1389 | 771 | 618 | 778 | 587 | 619.8 | 5.94
2025-03-25 | 0:00 | 1.71 | 1384 | 616 | 616 | 768 | 629 | 80.52 | 5.84
2025-03-25 | 3:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 150:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS

## RO-B
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 1.66 | 1392 | 771 | 621 | 771 | 612 | 645.8 | 5.95
2025-03-24 | 10:00 | 1.66 | 1393 | 780 | 623 | 776 | 620 | 642 | 6.1
2025-03-24 | 13:00 | 1.67 | 1393 | 770 | 620 | 765 | 625 | 647.6 | 6
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.67 | 1383 | 613 | 613 | 770 | 608 | 0 | 5.89
2025-03-24 | 21:00 | 1.77 | 1384 | 613 | 613 | 771 | 619 | 59.37 | 5.96
2025-03-24 | 23:00 | 1.67 | 1394 | 772 | 622 | 768 | 628 | 653 | 5.96
2025-03-25 | 2:00 | HS | 1392 | 622 | 769 | 770 | 623 | 647 | 5.69
2025-03-25 | 5:00 | 1.66 | 1393 | 769 | 622 | 768 | 638 | 648 | 5.97
2025-03-25 | 7:00 | 1.66 | 1395 | 623 | 622 | 769 | 641 | 644.7 | 5.97
2025-03-25 | 10:00 | 1.67 | 1395 | 623 | 623 | 763 | 612 | 639.4 | 5.86
2025-03-25 | 13:00 | 1.67 | 1393 | 621 | 621 | 770 | 620 | 645 | 5.73
2025-03-25 | 15:00 | 1.66 | 1394 | 772 | 622 | 773 | 620 | 648 | 584
2025-03-25 | 18:00 | 1.66 | 1393 | 771 | 622 | 766 | 618 | 653.9 | 5.43
2025-03-25 | 21:00 | 1.67 | 1395 | 769 | 624 | 766 | 625 | 650.2 | 5.87
2025-03-25 | 0:00 | 1.65 | 1392 | 622 | 622 | 770 | 660 | 59.37 | 5.84
2025-03-25 | 3:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 150:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS

## RO-C
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 1.81 | 1393 | 772 | 621 | 767 | 613 | 644 | 5.98
2025-03-24 | 10:00 | 1.79 | 1390 | 775 | 625 | 790 | 610 | 534 | 6.34
2025-03-24 | 13:00 | 1.7 | 1383 | 768 | 615 | 790 | 603 | 517.5 | 6.23
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.77 | 1387 | 618 | 618 | 769 | 647 | 65.94 | 6.62
2025-03-24 | 21:00 | 1.76 | 1400 | 630 | 630 | 770 | 600 | 64.7 | 6.62
2025-03-24 | 23:00 | 1.79 | 1397 | 770 | 627 | 783 | 616 | 507 | 6.63
2025-03-25 | 2:00 | 0.55 | 1408 | 629 | 770 | 788 | 612 | 493 | 0.49
2025-03-25 | 5:00 | 1.79 | 1400 | 771 | 629 | 790 | 630 | 492 | 6.56
2025-03-25 | 7:00 | 1.79 | 1401 | 629 | 630 | 787 | 621 | 487 | 6.45
2025-03-25 | 10:00 | 1.72 | 1393 | 626 | 626 | 770 | 643 | 478 | 6.26
2025-03-25 | 13:00 | 1.78 | 1394 | 624 | 624 | 788 | 608 | 485 | 6.08
2025-03-25 | 15:00 | 1.79 | 1397 | 769 | 628 | 787 | 624 | 482.8 | 6.18
2025-03-25 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | 0:00 | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs | hs
2025-03-25 | 3:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-25 | 150:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS

## RO-D
date | Heur | ∆P (bar) | Débit d’entrée (m3/h) | Débit HP PUMP (m3/h) | Débit LP BOOSTER (m 3/h) | Débit ERD (m3/h) | Débit perméat (m3 /h) | Conductivité (µs /cm) | Ph perméat
2025-03-24 | 7:00 | 1.7 | 1385 | 770 | 615 | 765 | 583 | 360.7 | 5.78
2025-03-24 | 10:00 | 1.72 | 1382 | 770 | 61 | 712 | 560 | 362 | 5.81
2025-03-24 | 13:00 | 1.7 | 1393 | 771 | 623 | 775 | 602 | 361.4 | 5.86
2025-03-24 | 15:00 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS
2025-03-24 | 18:00 | 1.72 | 1389 | 617 | 617 | 772 | 585 | 53.68 | 5.77
2025-03-24 | 21:00 | 1.75 | 1359 | 624 | 624 | 771 | 500 | 54.07 | 5.8
2025-03-24 | 23:00 | 1.71 | 1395 | 770 | 623 | 769 | 598 | 362 | 5.78
2025-03-25 | 2:00 | 1.71 | 1396 | 624 | 771 | 772 | 603 | 602 | 5.77
2025-03-25 | 5:00 | 1.7 | 1395 | 771 | 623 | 771 | 595 | 357 | 5.78
2025-03-25 | 7:00 | 1.71 | 1392 | 623 | 623 | 770 | 596 | 354 | 5.77
2025-03-25 | 10:00 | 1.71 | 1394 | 622 | 621 | 770 | 587 | 352 | 5.69
2025-03-25 | 13:00 | 1.7 | 1394 | 623 | 623 | 768 | 602 | 354 | 5.63
2025-03-25 | 15:00 | 1.71 | 1394 | 771 | 623 | 771 | 587 | 358.3 | 5.71
2025-03-25 | 18:00 | 1.7 | 1390 | 770 | 620 | 791 | 593 | 370.7 | 4.98
2025-03-25 | 21:00 | 1.71 | 1392 | 769 | 623 | 769 | 584 | 361.3 | 5.74
2025-03-25 | 0:00 | 1.69 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 583 | 54.08 | 5.68
2025-03-25 | 3:00 | 1.73 | 1393 | 623 | 623 | 770 | 587 | 54.3 | 5.65
2025-03-25 | 150:00 | 1.71 | 1395 | 624 | 624 | 771 | 591 | 54.4 | 6.6